ARAÇ İÇİ KURŞUN ZIRHLAMA TEKNİK ŞARTNAME

- Kurşun kaplama aracın işlevlerine engel olmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Yapılacak olan kaplama araçta hasta taşıma yönelik olup hastalara engel olmayacak şekilde tasarlanmalıdır

- Araç için kaplamada radyasyona karşı koruyucu kurşun materyal kullanılması gerekmektedir.

- Bütün işlemler araç üzerinde yapılacak olup gerektiğinde aracın gelip gitmesi durumunda  masrafları firma tarafından karşılanacaktır.

- Araç içerisinde yapılacak olan uygulamada araca herhangi bir hasar verilmemelidir.

- Koruyucu malzeme gerektiğinde çıkarabilir olmalıdır.

- Koruyucu malzemenin uygulanacağı alan araç içi ölçümleri firma tarafından alınacak olup kurumun istediği şekilde yapılacaktır.

- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (01 Mayıs 2019 Tarihli Ve 30761 Sayılı Resmi Gazete, Yeni Rgülasyon (Ab) 2016/425 X Kişisel Koruyucu Yönetmenliğine Göre Üretilmiş Ve Belgelendirilmiş Olmalıdır. Koruyucu ürünlere İlişikne Onaylanmış Kuruluştan Alınmış Modül C2 Ve Modül B Belgesi Teslimat Öncesi Kuruma Sunulmalıdır. Kurumun Belgelendirme Firmasına Sorgulama Hakkı Olduğunu Belgeyi Sunan Firmanın Bilmesi Ve Sonuçlarını Kabul Etmesi Gerekmektedir.

- Ürünün Üretimine Ait Taek Onay Ve Test Raporları Olmalıdır. Bunu İstenildiğinde Sunmalıdır.

- Ürüne İlişkin Üretim Koşulları Iso 9001:2018 Standartlarında Olmalıdır Ve Bu Standartlarda Olduğuna İlişkin Belge SunmalıdıR.

- Ürünün üretimine ilişkin akredite olmuş kurumdan uluslararası geçerliliği olan radyasyon koruyucu ürünlerin üretimine ilişkin ıso 45001:2018 belgesi olmalıdır.

- Satıcı firma ürünlere ilişkin kurumun istemesi halinde daha önce yaptığı işlere ilişkin iş deneyim belgesi veya referans sunmalıdır.

- Üretim hatalarına karşı üretici firma 2(iki) yıl garanti vermelidir.