X RAY KORUYUCU HAMİLE KORUYUCU KURSUN ÖNLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KURŞUN ÖNLÜK RADYASYONA KARŞI ÖN TARAFTA 0,50 mm Pb KURŞUN EŞDEĞERLİKTE KORUMA SAĞLAMALIDIR.

- Omuzlardan askılı olmalıdır. karın bölgesini koruyacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Kurşun önlüğün ergonomik kullanımı ve uzun ömür açısından önlüğün iç kumaş kaplaması ve kumas rengi ile dış kumas kaplaması ve rengi farklı olmalıdır.

- Önlük etiketinde üretici firma bilgileri, satıcı firma bilgileri, beden bilgileri, üretim tarihi, lot numarası, barkod numarası  olmalıdır.

- Koruyucu kurşun materyal hafif, homojen, ince ve esnekliğin sağlanması amacı ile çok katlı olmalıdır.

- Hamile koruyuculara ilişkin,   kişisel koruyucu donanım yönetmeliği (01 mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı resmi gazete, yeni rgülasyon (ab) 2016/425 x kişisel koruyucu yönetmenliğine göre üretilmiş ve belgelendirilmiş olmalıdır. Koruyucu önlüklere ilişikne onaylanmış kuruluştan alınmış modül c2 ve modül b belgesi teslimat öncesi kuruma sunulmalıdır. Kurumun belgelendirme firmasına sorgulama hakkı olduğunu belgeyi sunan firmanın bilmesi ve sonuçlarını kabul etmesi gerekmektedir.

- Ürünlere ilişkin eski standartlar doğrultusunad articel 11 a  article 11 b belgesi sunulmamalıdır. Bu belgeler geçerliliğini kaybetmiş olup, yeni revizyona göre belgelendirilmiş ürünlerin satışı için belgeler sunulmalıdır.

- Ürünün üretimine ait taek onay ve test raporları olmalıdır. Bunu istenildiğinde sunmalıdır.

- Ürüne ilişkin üretim koşulları iso 9001:2008 standartlarında olmalıdır ve bu standartlarda olduğuna ilişkin belge sunmalıdır.

- Ürünün üretimine ilişkin akredite olmuş kurumdan uluslararası geçerliliği olan radyasyon koruyucu ürünlerin üretimine ilişkin ohsas 18001:2007 belgesi olmalıdır.

- Ürüne ilişkin türkiye bulunan bir bölümden alınmış ayrıca bir test belgesi veya uygunluk belgesinde olmalıdır.

- Üretici firmaların yerli malı belgesi bulunmalıdır. Dosyada sunulmalıdır.

- kullanımı kolay vücudu saran özellikte olmalıdır ve önlük ön tarafın her bölgesinde 0,50 pb koruma sağlamalıdır.

- Kullanılan kumaş su geçirmez uzun süreli kullanım ve hijyen açısından kolay silinebilen bir yapıya sahip olmalıdır.  Önlüğün biyeleri su geçirmez özellikte olmalıdır.

- Kurşun önlüklerin üretim hatalarına karşı üretici firma 2(iki) yıl garanti vermelidir.

- Kurşun önlüklerde renk tercihi yapılabilmelidir.