KURŞUN PARAVAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kurşunlu paravan boyutları 100x200cm, 50x200cm olmalıdır.

L paravan şeklin de olmalıdır.

İki taraflı sunta lam ile kaplanmış olmalıdır.

Sunta lamlar arasında 2mm kalınlığında kurşun plaka olmalıdır.

Paravanın üzerinde hastanın izlenebileceği yükseklikte; 20x20cm kurşun cam olmalıdır.

Paravanın kenarları çerçeve içine alınmalıdır.

Kurşunlu cam kurum tarafından istenilen ölçülerinde olmalıdır.

Kurşun cam, hasta izlenebilecek şeffaflıkta olmalıdır.

Her yöne hareket kabiliyetine sahip tekerlek ayaklı olmalıdır ve istenildiğinde sabitlemek için tekerlekler kilit sistemine sahip olmalıdır.

Tekerlek çapları kurşun paravanı rahat taşıyabilecek ve kolay hareket ettirebilecek durumda olmalıdır.

Test raporları olmalıdır. Bunu istenildiğinde sunmalıdır.

Satıcı firma ürünlere ilişkin kurumun istemesi halinde daha önce yaptığı işlere ilişkin iş deneyim belgesi veya referans sunmalıdır.