LENFPED TEKNİK ŞARTANESİ

- Lenfped koruyucu malzemeler Sag ve Sol olmak üzere iki parçalı koruma sağlamaladır.

- Lenfpedler ortam radyasyonuna karşı seconder iyoneze radyasyona karşı koruma sağlamak üzere üretilmiş olmalıdır.

- Kullanıcının rahat kullanması amacıyla enjeksiyon kapama sistemi ile üretilmiş olmalıdır.

- Vücut ergonomisine uygun olarak, terlemeyi engelleyecek, hava alan esnek hidroair malzeme kullanılarak üretilmiş olmaladır.

- Koruyucu önlükler üzerine uygun bir kombinasyon sağlayacak şekilde ideal olarak üretilmiş olmalıdır.

- Sag ve sol lenf bezleri üzerinde 0,25 mm Pb koruma sağlaması gerekmektedir. Talep halinde 0,50 mm pb üretilmelidir.

- Lenfpedler günlük rutin çalışma sırasında iyi bir hareket kabiliyeti sağlamalıdır.

- Omuz ve sırt bölgesini iyi şekilde saracak Hidro Air malzemeden üretilmiş olmalıdır ve terletme yapmaladır.

- Lenf Bölgelerini ve Biceps Bölgesi üzerinde koruma sağlamalıdır.

- Ürünler üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

- Firmalar LENFED lerin kolay muhafazası için ürün ile beraber tekli askısını yanında vermelidir.

- Lenfpedler Hidrofobik malzeme ile LENFler üzerinde koruma sağlayacak Poliüretan  de veya Oxford tipte kumaş kullanılarak üretilmelidir.

- Kullanıcının talebi üzerine renk seçenekleri olmalıdır.

- Ürün üzerinde üretim tarihi ve koruyuculuk özelliklerini gösteren etiketi olmalıdır.

- Üretici firmanın İSO 9001 belgesi ve İSO 13485 belgesi olmalıdır.