PANORAMİK MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Panoramik maske özel kılıfı ile birlikte muhafazalı olarak verilmelidir.

- Panoramik maske, en az 1 mm pb koruma sağlamalıdır.

- Panoramik maske her tip yüze uyum sağlayacak yapıda olmadır.

- Saydam özelliği sebebiyle net bir görüntü sağlamalıdır.

- Alın kısmında alnı koruyucfu bir destek kılıfı olmalıdır.

- Iso 45001 ve ıso14001 belgeli olmalıdır.

- Ürünün  kişisel koruyucu donanım yönetmeliği (01 mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı resmi gazete, yeni rgülasyon (ab) 2016/425 x kişisel koruyucu yönetmenliğine göre üretilmiş ve belgelendirilmiş olmalıdır.

- Ayarlanabilir mekanizması sağlam olmalıdr.

- Kırılma ve dağılmaya karşı ufalanmayan bir koruyucu ile meydana gelmiş olmadır.

- Silinebilir olmadır.