PEDİATRİK ÖN KORUMA KURŞUN ÖNLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-  KURŞUN ÖNLÜK RADYASYONA KARŞI ÖN TARAFTA 0,50 mm Pb KURŞUN EŞDEĞERLİKTE KORUMA SAĞLAMALIDIR. SIRT KISMINDA 0,25 PB STANDARTLARA UYGUN KORUMA SAĞLAMALIDIR.

Önlük ön koruma model olmalıdır. Önde arkadan çapraz gelen cırtlı bantlarla kapanmalıdır. Hastanenin talebi doğrultusunda cırtlı bant yerine istenildiğnde önde kapanan kemerli sistem yapılabilmelidir. Tercihi kurumumuz belirleyecektir.

Kurşun önlüğün ergonomik kullanımı ve uzun ömür açısından önlüğün iç kumaş kaplaması ve kumas rengi ile dış kumas kaplaması ve rengi farklı olmalıdır.kurşun önlüğün güvenlik standartları gereği ön yüzünde  dozimetre cebi olmalıdır. Kurumun ve kullanıcının talebi üzerine önlüğün iç kısmındada dozimetre cebi olmalıdır.

Önlüğün ebatları çocuklar için 3-5, 6-8, 9-12 yaşlara göre dizayn edilmiş ebatlarda olmalıdır.

Önlük etiketinde üretici firma bilgileri, satıcı firma bilgileri, beden bilgileri, üretim tarihi, lot numarası, barkod numarası onaylanmış kuruluş numarası (ce) bulunmalıdır.

Koruyucu materyale ilişkin hammadde üretici firmanın test raporu olmalıdır. Kurşun önlüğü üreten firmanın ürünlerin testine ilişkin test raporu sunmalıdır bununla birlikte koruyucu hammaddeye ilişkin de hammadde üreticisinden alınmış test raporu sunulmalıdır.

İthal gelen ürünlerde alınacak olan ürünlerin sahte üretimin engellenmesi, yurtdışında bayilik alınıp sonra burada üretilerek ithal olarak gösterilmeye çalışılan, alman malı veya başka ülke malı gibi gösterilerek türkiyede kaçak yollarla üretilen ve başka isimlerde satılan ürünlerin engellenmesi için ithal ürün verilecekse alıma ilişkin ithalat beyannamesi sunulmalıdır. İthalat beyannamesinin ithal tarihi ile ithalatı yapılan ürünün satış tarihi arasında kabul edilebilir bir süre olmalıdır.

Kurşun önlüklerde çocuklar için uygun desenlerde kumaş seçenekleri bulunmalıdır. Ürünün üretiminde kullanılan kumaşla ilgili teknik belge sunulması gerekmektedir.

X ray koruyucu kurşun önlüğünün  kişisel koruyucu donanım yönetmeliği (01 mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı resmi gazete, yeni rgülasyon (ab) 2016/425 x kişisel koruyucu yönetmenliğine göre üretilmiş ve belgelendirilmiş olmalıdır. Koruyucu önlüklere ilişikne onaylanmış kuruluştan alınmış c2 ve modül b belgesi teslimat öncesi kuruma sunulmalıdır. Kurumun belgelendirme firmasına sorgulama hakkı olduğunu belgeyi sunan firmanın bilmesi ve sonuçlarını kabul etmesi gerekmektedir.

Ürünlere ilişkin eski standartlar doğrultusunad articel 11 a  article 11 b belgesi sunulmamalıdır. Bu belgeler geçerliliğini kaybetmiş olup, yeni revizyona göre belgelendirilmiş ürünlerin satışı için belgeler sunulmalıdır.

Ürünün üretimine ait taek onay ve test raporları olmalıdır. Bunu istenildiğinde sunmalıdır.

Ürüne ilişkin üretim koşulları iso 9001:2008 standartlarında olmalıdır ve bu standartlarda olduğuna ilişkin belge sunmalıdır.

Ürünün üretimine ilişkin akredite olmuş kurumdan uluslar arası geçerliliği olan radyasyon koruyucu ürünlerin üretimine ilişkin ohsas 18001:2007 belgesi olmalıdır.

Satıcı firma ürünlere ilişkin kurumun istemesi halinde daha önce yaptığı işlere ilişkin iş deneyim belgesi veya referans sunmalıdır.

kullanımı kolay vücudu saran özellikte olmalıdır ve önlük ön tarafın her bölgesinde 0,50 pb koruma sağlamalıdır.

Kullanılan kumaş su geçirmez uzun süreli kullanım ve hijyen açısından kolay silinebilen bir yapıya sahip olmalıdır.  Önlüğün biyeleri su geçirmez özellikte olmalıdır.

Kurşun önlüklerin üretim hatalarına karşı üretici firma 2(iki) yıl garanti vermelidir.