KURŞUN TEKLİ PARAVAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kurşunlu paravan boyutları 100X200 olmalıdır

İki taraflı sunta lam ile kaplanmış olmalıdır.

Sunta lamlar arasında 2mm kalınlığında kurşun plaka olmalıdır.

Paravanın üzerinde hastanın izlenebileceği yükseklikte; kurşun cam olmalıdır.

Paravanın kenarları çerçeve içine alınmalıdır.

Her yöne hareket kabiliyetine sahip tekerlek ayaklı olmalıdır ve istenildiğinde sabitlemek için tekerlekler kilit sistemine sahip olmalıdır.

Tekerlek çapları kurşun paravanı rahat taşıyabilecek ve kolay hareket ettirebilecek durumda olmalıdır.

Kurşun levha için test raporları olmalıdır. Bunu istenildiğinde sunmalıdır.

Üretici firma ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 belgelerine sahip olmalıdır.

Satıcı firma ürünlere ilişkin kurumun istemesi halinde daha önce yaptığı işlere ilişkin iş deneyim belgesi veya referans sunmalıdır.