KURŞUN TEKLİ PARAVAN TEKNİK  ÖZELLEKİLERİ

Kurşunlu paravan boyutları 100X200’dür.

İki taraflı sunta lam ile kaplanmıştır.

Sunta lamlar arasında 2mm kalınlığında kurşun plakalıdır.

Paravanın kenarları çerçeve içine alınmıştır.

Her yöne hareket kabiliyetine sahip tekerlek ayaklıdır ve istenildiğinde sabitlemek için tekerlekler kilit sistemine sahiptir.

Tekerlek çapları kurşun paravanı rahat taşıyabilecek ve kolay hareket ettirebilecek durumdadır.

Test raporları olmalıdır. Bunu istenildiğinde sunmalıdır.

Kullanılan levha %99,962 kursun içerir.