UZUN KONÇLU NÜKLEER KURŞUNLU ELDİVEN

- X-Işınından koruyucu kurşun eldiven kullanıcının ellerini radyasyona karşı maksimum oranda korumalıdır.

- Kurşun eldivenler esnek yapıda imal edilmiş ve hareketi  engellemeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Ağırlığı kullanıcıyı rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır.

- Yüzeyi ıslak bezle temizlenebilir olmalıdır.

- Katlandığında herhangi bir kırılma ve deforme meydana gelmemelidir.

- Etkietin üzerinde üretici firma bilgileri ve koruyucu normlarını gösteren orijinal bilgileri bulunmalıdır.

- 0,50 mm pb kurşun kalığınlığına sahip olmalıdır

- Ürüne ait modül c2 ve modül b belgesi bulunmalıdır.

- Firmaya ilişkin olarak ISO 9001:2015 sertifikası bulunmalıdır.

- firmaya ilişkin olarak ISO 13485:2016 sertifikası bulunmalıdır. Bunu malzeme tesliminde sunulması gerekmektedir.

- Ürünün üretimine ait taek onay ve test raporları olmalıdır. Bunu istenildiğinde sunmalıdır.  Ürünün en az %96 koruyuculuğu gösteren rapor ürünle birlikte sunulmalıdır.

- Değerlendirmeler numune üzerinden yapılmalıdır.