X-IŞININDAN KORUYUCU KURŞUNLU ELDİVEN

- X-Işınından koruyucu kurşun eldiven kullanıcının ellerini radyasyona karşı maksimum oranda korumalıdır.

- Kurşun eldivenler esnek yapıda imal edilmiş ve hareketi  engellemeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Ağırlığı kullanıcıyı rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır.

- Yüzeyi ıslak bezle temizlenebilir olmalıdır.

- Katlandığında herhangi bir kırılma ve deforme meydana gelmemelidir.

- Ambalajlarının üzerinde üretici firma bilgileri ve koruyucu normlarını gösteren orijinal bilgileri bulunmalıdır.

- Kurşun Eldiven Steril edilmiş olmalıdır.

- Firmaya ilişkin olarak ISO 9001:2015 sertifikası bulunmalıdır.

- firmaya ilişkin olarak ISO 13485:2016 sertifikası bulunmalıdır. Bunu malzeme tesliminde sunulması gerekmektedir.

- Eldivenler 2016/425EU diretifi kategori III e göre belgelendirilmiş  ve 4 haneli Onaylanmış kuruluştan alınmış CE belgesine sahip olmadır.

- Satıcı firmaya ilişkin

- ISO 45001:2018 belgesi bulunmalıdır.

- Radyasyon koruyucu eldiven pudrasız olmalıdır. Giyilmesinde pudra kullanmak istenmesi durumunda pudrası orijinal ambalajının içinde sunulmalıdır.

- Koruyucu Eldivenler EN 420:2003 + A1:2009 standartına ve EN 374-2:2003 standartına göre belgelendirilmiş olmalı ve bu üretici firmaya ilişikin belgele ile kuruma sunulmalıdır.

- Çeşitli ebatlarda olmalıdır. ( 6,5- 7- 7,5 -8 -8,5- 9 )

- Ürünü satan firmanın Distribütor ise Distribütorluk belgesini , Distributor değil ise Distributor veya üreticiden alınmış , kurumumuza hitabet düzenlenmiş ilgili alıma istinaden düzenlenmiş  yetkili satıcı belgesi sunmalıdır.

- Bütün şartname maddelerine uygun olunduğuna dair şartnameye uygunluk taahhütü yazılmalıdır.

- Değerlendirmeler numune üzerinden yapılmalıdır.